Памятка по установке электросчетчика

-  согласно проекту кабель, питающий блок, должен проходить по наружной стене;

- ответвления на гаражи должны быть выполнены от соединительных коробок при помощи специальных зажимов;

-  провода, отходящие от соединительной коробки на гараж, должны быть разделаны так, чтобы была возможность замера нагрузки на гараж;

-  электросчетчик должен быть однофазным электронным 1 класса;

-  перед электросчетчиком устанавливается вводной автомат 16-25А;

- 3-х фазный счетчик устанавливается по согласованию с правлением ГСК-8;

-  на автомате или счетчике предусмотреть места для установки пломб.