GSM  СИГНАЛИЗАЦИЯ

комплектующие

| Изделие | Описание |
| --- | --- |
|  | GSM – антенна (только для мест с хорошим приёмом; даёт помеху на микрофон)* |
|  | GSM – антенна "на стекло" (3 dBi, разъём SMA, кабель 3 м., самоклеящаяся). Позволяет улучшить приём в гараже и звук микрофона.* |
|  | Датчик магнитоконтактный |
|  | Z-5R IronLogic контроллер Touch Memory. Позволяет подавать/снимать питание GSM-прибора. |
|  | электронный ключ Позволяет подавать/снимать питание GSM-прибора. |
|  | Считыватель антивандальный электронных ключей |
|  | Блок питания (и зарядное устройство) 12В, 500 мА |
|  | Прибор GSM |
|  | Оповещатель свето-звуковой |
|  | Извещатель тепловой |

*-Антенна на выбор